| 附件4 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 单价 (不含税:元) | 品牌 | 规格型号 | 货期(天) | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：40110800004 | 物资名称:*变制冷剂流量多联式空调系统（VRV）；品牌：格力，海尔，美的；型号：MDV-680W/D2SN1-8V2；技术规格：直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫 | 套 | 1 | 114815.6000 | 美的 | 型号：MDV-680W/D2SN1-8V2 技术规格： 直流变频室外机1台，制冷量不小于68KW，电源：380V/3N-50Hz；风管式室内机8台：4台制冷量7.1KW、4台制冷量9.0KW；含现场安装、管道连接、电机接线、调试、基础、防水、隔振垫 | 15 | 13 |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XX项目报价清单填写要求

填写说明：

1.报价品牌项：属采购单位指定品牌的，应完全响应该品牌；未指定品牌的，则由报价单位据实填写，不允许为空。

2.报价型号项：填写内容包括但不限于“型号、技术规格、参数”等。若所报物资“规格型号”项响应内容优于“物资描述”项需求内容时，

可在规格型号项内增加填写“优于”；若为完全响应无修改，则可为空。